Додаток до

Наказу № 17/1-з

від 26 грудня 2024 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ,

А ТАКОЖ ЇЇ ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

КОМПЛЕКСНОЇ ПОСЛУГИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД, БУДІВЕЛЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ

1. Найменування замовника:

Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України»; код ЄДРПОУ:34105878

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Комплексна послуга з обслуговування спортивних споруд, будівель та прилеглої території (Код ДК 021:2015 – 92610000-0 – послуги з утримання спортивних закладів).

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

3.1 Необхідність надання комплексної послуги з забезпечення необхідного режиму роботи чотирьох теплових пунктів (двох теплових пункти котеджів, двох теплових пунктів житлового корпусу. Виконання щорічного планового технічного обслуговування, проведення оглядів устаткування та заходів з експлуатації, передбачених інструкцією з експлуатації і виробничими інструкціями працівників п’яти теплових пунктів. Здійснювати технічне обслуговування допоміжного обладнання теплових пунктів. Здійснювати цілодобове обслуговування котельні на твердому паливі.

3.2 Необхідність надання послуги щодо обслуговування обладнання, проведення профілактичних операцій та забезпечення безперебійної роботи насосної станції питної води.

3.3 Необхідність надання послуги щодо обслуговування обладнання та забезпечення безперебійної роботи насосної станції високого тиску, насосної групи системи підживлення пожежної водойми та пожежної водойми.

3.4 Необхідність надання послуги щодо обслуговування обладнання та забезпечення безперебійної роботи насосного обладнання системи пожежогасіння.

3.5 Необхідність підтримання в належному стані 30 000 м. кв. біатлонних трас (прибирання сміття, косіння трави – в літній період, прибирання сміття, очищення від снігу території навколо приміщень та біатлонних установок стадіону - в зимовий період).

3.6 Необхідність підтримання в належному стані 120 000 м. кв. гірськолижних трас (прибирання сміття, косіння трави – в літній період, прибирання сміття, очищення від снігу території навколо приміщень та майданчиків канатної дороги - в зимовий період).

3.7 Необхідність надання послуг щодо очищення прилеглої території біатлонних та гірськолижних трас від чагарників та сухих дерев.

3.8 Необхідність надання обслуговування та поточного ремонту (фарбування, заміна замків, догляд за інвентарем) – мішенних установок – 30 од., вакс-кабіни для зберігання та підготовки лиж - 30 од., тренажерних залів, спортивних майданчиків.

3.9 Необхідність надання послуг щодо щоденного прибирання від листя та сміття в літній період та очищення від снігу прибудинкової території біля котеджу №1 та котеджу №2, площадок та переходів між котеджами, території навколо житлового корпусу та території реабілітаційно-спортивного корпусу та території навколо басейну.

3.10 Необхідність щоденного очищення урн для сміття, прибирання майданчика з контейнерами для сміття.

3.11 Необхідність догляду за зеленими насадженнями та газонами на території між котеджем №1 та котеджем №2, житловим корпусом (скошування трави, полив, висаджування однорічних рослин).

3.11 Необхідність надання послуг щодо щоденного прибирання дороги внутрішнього проїзду території, включаючи територію місць для паркування.

3.12 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру.

3.13 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування приміщень житлового корпусу для проживання інвалідів з їдальнею.

3.14 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування приміщень котеджу № 1, №2.

3.15 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування, а саме електричного обладнання (кухонне обладнання, сушильні шафи, автоматика припливних установок, витяжні системи тощо), електричних мереж та підключеного обладнання, слабкострумових систем, силових мереж тощо.

3.16 Необхідність здійснювати обслуговування та ремонт сантехнічних елементів, каналізаційних і водопровідних мереж в житлових та нежитлових приміщеннях котеджу №1, №2, а також житлового  корпусу – 111 житлових номерів, 12 санвузлів загального користування, сантехнічних вузлів приміщень  кухні та їдальні.

3.17 Необхідність здійснювати заміну кранів, лійок, сифонів, ремонт сантехнічних з’єднань.

3.18 Необхідність здійснювати обслуговування  та ремонт системи опалення котеджу №1 та №2 та житлового корпусу (регулювання теплоносія, заміна повітряних клапанів, ремонт циркуляційних насосів).

3.19 Необхідність здійснювати обслуговування та поточний ремонт дерев’яних меблів та дверей усіх приміщень  котеджу №1, №2, а також житлового корпусу.

3.20 Необхідність здійснювати обслуговування та поточний ремонт дерев’яних зовнішніх переходів (пандусів) – 687 м. кв.  та огорожі 250 м. кв.

3.21 Необхідність здійснювати обслуговування та поточний ремонт дерев’яних зовнішніх палуб ППКД – 360 м. кв.

3.22 Необхідність здійснювати обслуговування та ремонт дерев’яних конструкцій зони відпочинку та лав.

4. Кількість:

1 послуга

5. Очікувана вартість предмета закупівлі:

1 930 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Комплексна послуга з обслуговування спортивних споруд, будівель та прилеглої території (Код ДК 021:2015 – 92610000-0 – послуги з утримання спортивних закладів) сформований з урахуванням очікуваної вартості закупівлі що включає бюджетне призначення на 2025 рік за бюджетною програмою КПКВК 3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація».

Очікувану вартість предмета закупівлі визначена, враховуючи вартість укладених договорів у минулих роках та методом порівняння ринкових цін відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну на тотожні послуги, тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель, тощо. Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі був проведений моніторинг цін в електронній системі закупівель «Прозоро» на аналогічні за технічними характеристиками послуги.

6. Процедура закупівлі:

Для закупівлі Комплексна послуга з обслуговування спортивних споруд, будівель та прилеглої території (Код ДК 021:2015 – 92610000-0 – послуги з утримання спортивних закладів) підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України», керуючись ОСОБЛИВОСТЯМИ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості), Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативними актами чинного законодавства, прийнято рішення про оприлюднення в електронній системі закупівель «Прозоро» закупівлі за процедурою відкриті торги (з особливостями, в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022р.).

7. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі:

грудень 2024 року.

Завідувач господарством			__________________		 М.Я. Товтин