Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування замовника:

Підприємство "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів України.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Комплексна послуга з обслуговування спортивних споруд, будівель та прилеглої території (Код ДК 021:2015 – 92610000-0 – послуги з утримання спортивних закладів).

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

3.1 Необхідність надання комплексної послуги з забезпечення необхідного режиму роботи чотирьох теплових пунктів (двох теплових пункти котеджів, двох теплових пунктів житлового корпусу. Виконання щорічного планового технічного обслуговування, проведення оглядів устаткування та заходів з експлуатації, передбачених інструкцією з експлуатації і виробничими інструкціями працівників п’яти теплових пунктів. Здійснювати технічне обслуговування допоміжного обладнання теплових пунктів. Здійснювати цілодобове обслуговування котельні на твердому паливі.

3.2 Необхідність надання послуги щодо обслуговування обладнання, проведення профілактичних операцій та забезпечення безперебійної роботи насосної станції питної води.

3.3 Необхідність надання послуги щодо обслуговування обладнання та забезпечення безперебійної роботи насосної станції високого тиску, насосної групи системи підживлення пожежної водойми та пожежної водойми.

3.4 Необхідність надання послуги щодо обслуговування обладнання та забезпечення безперебійної роботи насосного обладнання системи пожежогасіння.

3.5 Необхідність підтримання в належному стані 30 000 м. кв. біатлонних трас (прибирання сміття, косіння трави – в літній період, прибирання сміття, очищення від снігу території навколо приміщень та біатлонних установок стадіону - в зимовий період).

3.6 Необхідність підтримання в належному стані 120 000 м. кв. гірськолижних трас (прибирання сміття, косіння трави – в літній період, прибирання сміття, очищення від снігу території навколо приміщень та майданчиків канатної дороги - в зимовий період).

3.7 Необхідність надання послуг щодо очищення прилеглої території біатлонних та гірськолижних трас від чагарників та сухих дерев.

3.8 Необхідність надання обслуговування та поточного ремонту (фарбування, заміна замків, догляд за інвентарем) – мішенних установок – 30 од., вакс-кабіни для зберігання та підготовки лиж - 26 од., тренажерних залів, спортивних майданчиків.

3.9 Необхідність надання послуг щодо щоденного прибирання від листя та сміття в літній період та очищення від снігу прибудинкової території біля котеджу №1 та котеджу №2, площадок та переходів між котеджами, території навколо житлового корпусу та території реабілітаційно-спортивного корпусу.

3.10 Необхідність щоденного очищення урн для сміття, прибирання майданчика з контейнерами для сміття.

3.11 Необхідність догляду за зеленими насадженнями та газонами на території між котеджем №1 та котеджем №2, житловим корпусом (скошування трави, полив, висаджування однорічних рослин).

3.11 Необхідність надання послуг щодо щоденного прибирання дороги внутрішнього проїзду території, включаючи територію місць для паркування.

3.12 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру.

3.13 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування приміщень житлового корпусу для проживання інвалідів з їдальнею.

3.14 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування приміщень котеджу № 1, №2.

3.15 Необхідність надання комплексу послуг з ремонтування та технічного обслуговування електроустаткування, а саме електричного обладнання (кухонне обладнання, сушильні шафи, автоматика припливних установок, витяжні системи тощо), електричних мереж та підключеного обладнання, слабкострумових систем, силових мереж тощо.

3.16 Необхідність здійснювати обслуговування та ремонт сантехнічних елементів, каналізаційних і водопровідних мереж в житлових та нежитлових приміщеннях котеджу №1, №2, а також житлового  корпусу – 111 житлових номерів, 12 санвузлів загального користування, сантехнічних вузлів приміщень  кухні та їдальні.

3.17 Необхідність здійснювати заміну кранів, лійок, сифонів, ремонт сантехнічних з’єднань.

3.18 Необхідність здійснювати обслуговування  та ремонт системи опалення котеджу №1 та №2 та житлового корпусу (регулювання теплоносія, заміна повітряних клапанів, ремонт циркуляційних насосів).

3.19 Необхідність здійснювати обслуговування та поточний ремонт дерев’яних меблів та дверей усіх приміщень  котеджу №1, №2, а також житлового корпусу.

3.20 Необхідність здійснювати обслуговування та поточний ремонт дерев’яних зовнішніх переходів (пандусів) – 687 м. кв.  та огорожі 250 м. кв.

3.21 Необхідність здійснювати обслуговування та поточний ремонт дерев’яних зовнішніх палуб ППКД – 360 м. кв.

3.22 Необхідність здійснювати обслуговування та ремонт дерев’яних конструкцій зони відпочинку та лав.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Комплексної послуги з обслуговування спортивних споруд, будівель та прилеглої території (Код ДК 021:2015 – 92610000-0 – послуги з утримання спортивних закладів) сформований з урахуванням очікуваної вартості закупівлі.

- Очікувана вартість предмета закупівлі:

1 877 000,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена, враховуючи вартість укладених договорів у минулих роках, методом порівняння ринкових цін на аналогічні за технічними характеристиками послуги та відповідає розміру бюджетного призначення.

- Процедура закупівлі:

Відкриті торги з особливостями (в порядку, визначеному постановою КМУ №1178 від 12.10.2022р.).

Завідувач господарством							М.Я. Товтин